| **Приложение Г**  **Кабельный журнал** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обозначение**  **кабеля, провода** | **Направление кабеля** | | **Кабель, провод**  **по проекту** | | | **Кабель, провод**  **проложено** | | |
| **Откуда** | **Куда** | **Марка** | **Кол., число и**  **сечение жил** | **Длина, м** | **Марка** | **Кол., число и**  **сечение жил** | **Длина, м** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Административное здание** | |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-1.1.1 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 1 Этаж Розетка 1.1.1 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 18.1 |  |  |  |
| ТО-1.1.2 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 1 Этаж Розетка 1.1.2 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 18.1 |  |  |  |
| ТО-1.2.1 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 1 Этаж Розетка 1.2.1 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 22.3 |  |  |  |
| ТО-1.2.2 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 1 Этаж Розетка 1.2.2 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 22.3 |  |  |  |
| ТО-1.5.1 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 1 Этаж Розетка 1.5.1 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 33.7 |  |  |  |
| ТО-1.5.2 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 1 Этаж Розетка 1.5.2 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 33.7 |  |  |  |
| ТО-1.6.1 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 1 Этаж Розетка 1.6.1 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 34.4 |  |  |  |
| ТО-1.6.2 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 1 Этаж Розетка 1.6.2 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 34.4 |  |  |  |
| ТО-1.6.3 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 1 Этаж Розетка 1.6.3 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 42.1 |  |  |  |
| ТО-1.6.4 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 1 Этаж Розетка 1.6.4 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 42.1 |  |  |  |
| ТО-1.7.1 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 1 Этаж Розетка 1.7.1 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 35.2 |  |  |  |
| ТО-1.7.2 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 1 Этаж Розетка 1.7.2 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 35.2 |  |  |  |
| ТО-1.13.1 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 1 Этаж Розетка 1.13.1 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 16.8 |  |  |  |
| ТО-1.13.2 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 1 Этаж Розетка 1.13.2 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 22.7 |  |  |  |
| ТО-1.13.3 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 1 Этаж Розетка 1.13.3 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 31.8 |  |  |  |
| ТО-1.13.4 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 1 Этаж Розетка 1.13.4 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 39.8 |  |  |  |
| ТО-1.13.5 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 1 Этаж Розетка 1.13.5 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 53.1 |  |  |  |
| ТО-1.14.1 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 1 Этаж Розетка 1.14.1 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 20.6 |  |  |  |
| ТО-1.14.2 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 1 Этаж Розетка 1.14.2 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 20.6 |  |  |  |
| ТО-1.14.3 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 1 Этаж Розетка 1.14.3 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 15 |  |  |  |
| ТО-1.14.4 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 1 Этаж Розетка 1.14.4 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 15 |  |  |  |
| ТО-1.15.1 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 1 Этаж Розетка 1.15.1 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 15 |  |  |  |
| ТО-1.15.2 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 1 Этаж Розетка 1.15.2 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 15 |  |  |  |
| ТО-2.1.1 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 2 этаж. Розетка 2.1.1 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 21.5 |  |  |  |
| ТО-2.1.2 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 2 этаж. Розетка 2.1.2 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 21.5 |  |  |  |
| ТО-2.2.1 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 2 этаж. Розетка 2.2.1 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 20.7 |  |  |  |
| ТО-2.2.2 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 2 этаж. Розетка 2.2.2 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 20.7 |  |  |  |
| ТО-2.4.1 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 2 этаж. Розетка 2.4.1 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 36.1 |  |  |  |
| ТО-2.4.2 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 2 этаж. Розетка 2.4.2 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 36.1 |  |  |  |
| ТО-2.4.3 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 2 этаж. Розетка 2.4.3 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 39.8 |  |  |  |
| ТО-2.4.4 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 2 этаж. Розетка 2.4.4 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 39.8 |  |  |  |
| ТО-2.4.5 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 2 этаж. Розетка 2.4.5 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 37 |  |  |  |
| ТО-2.4.6 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 2 этаж. Розетка 2.4.6 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 37 |  |  |  |
| ТО-2.4.7 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 2 этаж. Розетка 2.4.7 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 40.8 |  |  |  |
| ТО-2.4.8 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 2 этаж. Розетка 2.4.8 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 40.8 |  |  |  |
| ТО-2.10.1 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 2 этаж. Розетка 2.10.1 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 19.7 |  |  |  |
| ТО-2.10.2 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 2 этаж. Розетка 2.10.2 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 32.7 |  |  |  |
| ТО-2.10.3 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 2 этаж. Розетка 2.10.3 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 34.2 |  |  |  |
| ТО-2.10.4 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 2 этаж. Розетка 2.10.4 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 42.9 |  |  |  |
| ТО-2.11.1 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 2 этаж. Розетка 2.11.1 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 18.8 |  |  |  |
| ТО-2.11.2 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 2 этаж. Розетка 2.11.2 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 18.8 |  |  |  |
| ТО-2.12.1 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 2 этаж. Розетка 2.12.1 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 15 |  |  |  |
| ТО-2.12.2 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 2 этаж. Розетка 2.12.2 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 15 |  |  |  |
| ТО-2.16.1 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 2 этаж. Розетка 2.16.1 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 63.9 |  |  |  |
| ТО-2.16.2 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 2 этаж. Розетка 2.16.2 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 63.9 |  |  |  |
| ТО-2.17.1 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 2 этаж. Розетка 2.17.1 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 60.1 |  |  |  |
| ТО-2.17.2 | Шкаф телекоммуникационный MC/НС-1 (пом. 16). Этаж 1 | 2 этаж. Розетка 2.17.2 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 60.1 |  |  |  |
|  | **Производство** |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-0.1.1 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | Подвал. Розетка 0.1.1 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 34.3 |  |  |  |
| ТО-0.1.2 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | Подвал. Розетка 0.1.2 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 34.3 |  |  |  |
| ТО-0.1.3 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | Подвал. Розетка 0.1.3 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 38.8 |  |  |  |
| ТО-0.1.4 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | Подвал. Розетка 0.1.4 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 38.8 |  |  |  |
| ТО-0.1.5 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | Подвал. Розетка 0.1.5 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 43.4 |  |  |  |
| ТО-0.1.6 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | Подвал. Розетка 0.1.6 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 43.4 |  |  |  |
| ТО-0.1.7 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | Подвал. Розетка 0.1.7 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 49.7 |  |  |  |
| ТО-0.1.8 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | Подвал. Розетка 0.1.8 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 49.7 |  |  |  |
| ТО-0.1.9 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | Подвал. Розетка 0.1.9 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 54 |  |  |  |
| ТО-0.1.10 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | Подвал Розетка 0.1.10 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 54 |  |  |  |
| ТО-0.1.11 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | Подвал. Розетка 0.1.11 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 33 |  |  |  |
| ТО-0.1.12 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | Подвал. Розетка 0.1.12 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 33 |  |  |  |
| ТО-0.1.13 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | Подвал. Розетка 0.1.13 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 36.4 |  |  |  |
| ТО-0.1.14 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | Подвал. Розетка 0.1.14 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 36.4 |  |  |  |
| ТО-0.1.15 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | Подвал. Розетка 0.1.15 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 40.8 |  |  |  |
| ТО-0.1.16 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | Подвал. Розетка 0.1.16 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 40.8 |  |  |  |
| ТО-0.1.17 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | Подвал. Розетка 0.1.17 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 45.5 |  |  |  |
| ТО-0.1.18 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | Подвал. Розетка 0.1.18 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 45.5 |  |  |  |
| ТО-0.9.1 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | Подвал. Розетка 0.9.1 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 15.7 |  |  |  |
| ТО-0.9.2 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | Подвал. Розетка 0.9.2 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 15.7 |  |  |  |
| ТО-0.11.1 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | Подвал. Розетка 0.11.1 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 18.6 |  |  |  |
| ТО-0.11.2 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | Подвал. Розетка 0.11.2 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 27.8 |  |  |  |
| ТО-1.7.1 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.7.1 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 20.8 |  |  |  |
| ТО-1.7.2 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.7.2 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 15 |  |  |  |
| ТО-1.7.3 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.7.3 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 27.9 |  |  |  |
| ТО-1.7.4 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.7.4 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 38 |  |  |  |
| ТО-1.9.1 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.9.1 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 23.7 |  |  |  |
| ТО-1.9.2 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.9.2 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 23.7 |  |  |  |
| ТО-1.9.3 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.9.3 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 29.1 |  |  |  |
| ТО-1.9.4 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.9.4 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 29.1 |  |  |  |
| ТО-1.9.5 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.9.5 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 32.6 |  |  |  |
| ТО-1.9.6 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.9.6 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 32.6 |  |  |  |
| ТО-1.9.7 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.9.7 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 36.3 |  |  |  |
| ТО-1.9.8 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.9.8 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 36.3 |  |  |  |
| ТО-1.11.1 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.11.1 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 26.4 |  |  |  |
| ТО-1.11.2 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.11.2 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 26.4 |  |  |  |
| ТО-1.11.3 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.11.3 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 33.1 |  |  |  |
| ТО-1.11.4 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.11.4 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 33.1 |  |  |  |
| ТО-1.11.5 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.11.5 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 41.4 |  |  |  |
| ТО-1.11.6 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.11.6 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 41.4 |  |  |  |
| ТО-1.11.7 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.11.7 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 37.2 |  |  |  |
| ТО-1.11.8 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.11.8 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 37.2 |  |  |  |
| ТО-1.11.9 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.11.9 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 30.2 |  |  |  |
| ТО-1.11.10 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.11.10 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 30.2 |  |  |  |
| ТО-1.12.1 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.12.1 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 43.4 |  |  |  |
| ТО-1.12.2 | Шкаф телекоммуникационный НС-2 (пом. 10). Производство. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.12.2 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 43.4 |  |  |  |
|  | **Склад** |  |  | |  |  |  |  |
| ТО-0.6.1 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | Подвал. Розетка 0.6.1 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 15 |  |  |  |
| ТО-0.6.2 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | Подвал. Розетка 0.6.2 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 15 |  |  |  |
| ТО-0.6.3 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | Подвал. Розетка 0.6.3 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 22.9 |  |  |  |
| ТО-0.6.4 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | Подвал. Розетка 0.6.4 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 22.9 |  |  |  |
| ТО-0.6.5 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | Подвал. Розетка 0.6.5 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 31.3 |  |  |  |
| ТО-0.6.6 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | Подвал. Розетка 0.6.6 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 31.3 |  |  |  |
| ТО-0.7.1 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | Подвал. Розетка 0.7.1 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 15 |  |  |  |
| ТО-0.7.2 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | Подвал. Розетка 0.7.2 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 15 |  |  |  |
| ТО-0.7.3 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | Подвал. Розетка 0.7.3 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 15.2 |  |  |  |
| ТО-0.7.4 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | Подвал. Розетка 0.7.4 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 15.2 |  |  |  |
| ТО-0.9.1 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | Подвал. Розетка 0.9.1 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 15 |  |  |  |
| ТО-0.9.2 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | Подвал. Розетка 0.9.2 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 15 |  |  |  |
| ТО-0.9.3 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | Подвал. Розетка 0.9.3 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 15 |  |  |  |
| ТО-0.9.4 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | Подвал. Розетка 0.9.4 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 15 |  |  |  |
| ТО-0.9.5 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | Подвал. Розетка 0.9.5 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 16.1 |  |  |  |
| ТО-0.9.6 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | Подвал. Розетка 0.9.6 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 16.1 |  |  |  |
| ТО-0.9.7 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | Подвал. Розетка 0.9.7 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 19.9 |  |  |  |
| ТО-0.9.8 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | Подвал. Розетка 0.9.8 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 19.9 |  |  |  |
| ТО-0.9.9 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | Подвал. Розетка 0.9.9 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 25.3 |  |  |  |
| ТО-0.9.10 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | Подвал. Розетка 0.9.10 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 25.3 |  |  |  |
| ТО-0.10.1 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | Подвал. Розетка 0.10.1 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 15 |  |  |  |
| ТО-0.10.2 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | Подвал. Розетка 0.10.2 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 21 |  |  |  |
| ТО-0.10.3 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | Подвал. Розетка 0.10.3 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 27.3 |  |  |  |
| ТО-0.10.4 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | Подвал. Розетка 0.10.4 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 38.3 |  |  |  |
| ТО-1.1.1 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.1.1 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 46.9 |  |  |  |
| ТО-1.1.2 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.1.2 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 46.9 |  |  |  |
| ТО-1.1.3 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.1.3 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 51.7 |  |  |  |
| ТО-1.1.4 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.1.4 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 51.7 |  |  |  |
| ТО-1.4.1 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.4.1 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 41.3 |  |  |  |
| ТО-1.4.2 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.4.2 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 41.3 |  |  |  |
| ТО-1.4.3 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.4.3 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 46.8 |  |  |  |
| ТО-1.4.4 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.4.4 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 46.8 |  |  |  |
| ТО-1.9.1 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.9.1 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 32.1 |  |  |  |
| ТО-1.9.2 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.9.2 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 32.1 |  |  |  |
| ТО-1.9.3 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.9.3 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 37.3 |  |  |  |
| ТО-1.9.4 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.9.4 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 37.3 |  |  |  |
| ТО-1.9.5 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.9.5 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 44.2 |  |  |  |
| ТО-1.9.6 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.9.6 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 44.2 |  |  |  |
| ТО-1.11.1 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.11.1 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 19.5 |  |  |  |
| ТО-1.11.2 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.11.2 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 19.5 |  |  |  |
| ТО-1.11.3 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.11.3 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 24 |  |  |  |
| ТО-1.11.4 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.11.4 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 24 |  |  |  |
| ТО-1.11.5 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.11.5 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 29.8 |  |  |  |
| ТО-1.11.6 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.11.6 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 29.8 |  |  |  |
| ТО-1.15.1 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.15.1 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 17.3 |  |  |  |
| ТО-1.15.2 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.15.2 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 22.7 |  |  |  |
| ТО-1.15.3 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.15.3 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 29.7 |  |  |  |
| ТО-1.15.4 | Шкаф телекоммуникационный НС-3 (пом. 7). Склад. Подвал | 1 этаж. Розетка 1.15.4 | LAN-6AFTP-HFLT | 4х2х0,57мм | 38.7 |  |  |  |